元智大學 一般實驗室 安全衛生自主檢查表

系所名稱：

實驗場所位置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | 備 註 |
| 是 | 否 |
| 用電安全 | 1 | 插座是否按規定使用，電力系統負荷未超載？ |  |  |  |
| 2 | 是否有自動斷電設施？ |  |  |  |
| 3 | 配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量？ |  |  |  |
| 4 | 電線橫過走道是否有適當保護措施？ |  |  |  |
| 5 | 電線之絕緣包覆是否完整、無裸露？ |  |  |  |
| 6 | 150伏特以上移動式電機是否有漏電斷路器？ |  |  |  |
| 7 | 電力配線接地，未以延長線作為永久配線？ |  |  |  |
| 消防滅火措施 | 1 | 安全門是否暢通，是否為外推式？ |  |  |  |
| 2 | 是否有避難器具（緩降機）？ |  |  |  |
| 3 | 滅火設備依法配置並給予明顯標示？ |  |  |  |
| 4 | 是否備有效期限內之滅火器？ |  |  |  |
| 5 | 滅火器是否有定期檢查紀錄？ |  |  |  |
| 6 | 人員是否熟悉減火器操作步驟？ |  |  |  |
| 7 | 有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測？ |  |  |  |
| 8 | 避難指標、避難方向指示燈、火警自動警報設備？ |  |  |  |
| 安衛工作守則 | 1 | 是否訂定安全衛生工作守則？ |  |  |  |
| 2 | 安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處？ |  |  |  |
| 3 | 實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形？ |  |  |  |
| 4 | 人員是否完成安衛教育訓練？ |  |  |  |
| 緊急應變 | 1 | 是否訂定完整明晰之緊急應變程序？ |  |  |  |
| 2 | 有無針對實驗室人員進行應變訓練？ |  |  |  |
| 3 | 是否有實驗室平面圖、緊急逃生路線圖？ |  |  |  |
| 4 | 緊急照明系統是否良好？ |  |  |  |
| 其他 | 1 | 實驗室內走道應有80公分？ |  |  |  |
| 2 | 空氣應充分流通，必要時設置機械通風設備，保持整潔、無積水情形、照明良好？ |  |  |  |
| 日期 | 年 | 月 | 日 | 檢查人員 |  | 實驗室負責人 |  |