承攬商工作安全承諾書

- 承攬商(含再承攬商及其所雇用之勞工，以下皆同）遵守事項：

  - 承攬商願提供必要資料，以資建立外包商人事資料檔案，入校時願遵守警衛室規定與登記。

  - 承攬商使用之工具，由 貴校監工人員依承包商自備工具及材料逐一清點，攜出時經檢驗後放行。

  - 非工作所需之危險物品承攬商決不攜帶入校內。

  - 承攬商工作期間，決不在禁止吸煙場所吸煙。違者願無條件按 貴校規定扣款，倘因而導致災害時，承攬商願負賠償責任。

  - 承攬商在施工期間，願接受  貴校管理單位或環境安全衛生管理人員就有關「工程承攬管理程序」之督導。

  - 承攬商所雇工人，在開始工作前，願一律參加勞工保險。

- 防火防爆採取之措施：

  - 在有火災爆炸之虞場所、地區，進行燒焊、割切使用明火作業時，先洽 貴校監工人員，待 貴校核可後才開始施工，對於溶劑、粉麈、原料作業場所應注意其產生燃燒爆炸。

  - 在有火災爆炸之虞場所、地區，施工中使用明火時，應注意可能引起之火災，依工地潛在火災類型與危險程度配置適當滅火器，施工後應指定專人檢視餘火使用情形。

  - 氣焊設備橡皮管、氣閥、壓力計、切斷器應保持良好使用狀況，不得有漏氣現象。

- 防止墜落採取之措施：

  - 作業中可能有物體墜落飛散之虞時，應配置適當安全帽及其他防護具。

  - 禁止在高處投下工具或零星材料。

  - 作業高度在二公尺以上時，應設護欄或護蓋防護措施，有墜落之虞時應確實戴安全帽、繫安全索。

  - 土木營建工程工地四周之危險地區，應設圍欄或圍繩，禁止人員進出，並設適當警告標誌。

  - 土木營建之施工鷹架應依營造安全衛生設施標準施行。

- 搬運防跌採取之措施：

  - 搬運有腐蝕性或多刺角之環境工作時，應備手套、安全鞋、安全帽或面罩供作業人員使用。

  - 搬運時應使用適當工具，鋼索吊繩勿超載，除人員需配載安全帽外並嚴禁人員進入吊舉物、吊車下方。

  - 巨型龐大物件搬運時，應指定專人，且具經驗者擔任指揮。

- 防止感電中毒採取之措施：

  - 凡接用臨時電源從事作業時，須先經 貴校監工人員許可，不擅自接用。

  - 電氣線路檢修，應在電源開關上掛上警告標示。

  - 搬運或使用鐵件時，應注意不碰觸電氣設備。

  - 在侷限空間作業時，作業前先洽監工人員測定氧氣濃度，施工時並須繫妥救生索，指派專人看守。

  - 現場點焊作業時，電焊機之接地線不任意掛接於電氣管路上。

  - 未經 貴校管理單位同意，不任意碰觸或啟閉高壓開關及設備。

- 意外事故災變處理：

  - 施工中遇有意外事故災變發生時，除應就現場緊急處理外並立即報告 貴校監工或環境安全衛生管理單位，以採取有效措施，調查經過情形，防止類似狀況的發生。

- 以上各項關係勞工安全與環境衛生，承攬商及其所雇勞工願確實遵守 貴校規定及監工人員督導，並實施自動檢查，如承攬商未作妥安全防護措施，倘有疏忽，因而損壞  貴校機械、設備、財物者願負賠償之責。若因而肇致承攬商及所雇勞工傷亡或任何其他災害時，願自行負一切責任，概與 貴校無涉。

| 事業單位 | ：元智大學 |
| --- | --- |
| 工程名稱 | ： |
| 承攬商名稱 | ： (蓋章） |
| 負責人 | ： (蓋章） |
| 安全衛生管理員 | ： |
| 證書字號 | ： |
| 承攬商監工人員 | ： |

中		華		民		國			年			月			日