# 元智大學防颱小組安全維護辦法

79.09.11 七十九學年度第三次行政會議通過

## GA-EP-13-06

### 第一條　依據：依行政會議裁示為加強本校防颱之安全防護工作而訂定。

### 第二條　參考資料：

### 一、本校意外事件處理﹐緊急聯絡電話一覽表。

### 二、師生急事﹑水電故障﹑火警等緊急聯絡電話表。

### 三、本校「緊急事件反應流程表」。

### 四、本校防颱小組安全維護辦法。

### 第三條　目的：

### 為事前防範颱風來臨，強化本校防颱工作整備，不致颱風來襲時，

### 造成本校財物重大之毀損。台灣地區每年六至九月為颱風季節，本校自

### 七十八年建校迄今，適逢暑假本校彈性上班期間，防颱維護人力不足，

### 當颱風來襲時，對本校樹木、建築物均造成重大毀損，財物損失不貲，

### 故有賴落實平時防颱整備工作，以利颱風來襲時方可減輕造成之傷害。

### 第四條　狀況：

### 一、特別狀況：

### 本校自七十八年建校以來，民國七十八年、八十三年遇颱風來襲，

### 對本校樹木、建築物均造成重大毀損，財物損失不貲，希望大家能

### 記起上述二年颱風對本校造成之災害與教訓，本校儘速訂定妥善之

### 防颱小組安全維護辦法。

### 二、一般狀況：

### （一）本校建築均往上發展，綠地空間廣闊而暢通，週邊亦無較大

### 建築物與山地可遮蔽擋風，致颱風來襲時，各建築物均直迎

### 風面襲擊，花木種植時間尚短，遇颱風來襲較易為颶風摧殘

### 而受損。

### （二）本校每年暑假彈性上班期間，校區人員較少，遇深夜突發性

### 颱風來襲，校內可支援防颱維護校園財物人力不足。

### 三、假定事項：

### （一）當颱風來襲造成電線吹斷或電線走火時，請依本校防火警鈴

### 系統及火警發生處理步驟流程處置。

### （二）本校當颱風來襲造成停電，請先檢視總變電站，是否為台電

### 停電，若是待颱風停止後，加強各館之巡邏及門禁檢查，防範

### 宵小趁隙進入竊取財物，台電已復電即依停電處理步驟處置。

### 第五條　使命：

### 本校教職員工、生，尤其是輪值執勤之同仁，遇颱風來襲前，於校園

### 內加強責任區之門窗、水電檢查與關閉，以減低風災造成之損害，確

### 保本校財物之安全。

### 第六條　執行：

### 一、颱風來臨前之措施：

### （一）各單位自行先檢視責任區門窗、水電措施，若有破損、無法

### 關閉，請即通知總務處檢修，俾利做好防範工作。

### （二）校園內樹木先行修剪，並加強樹木補強固定工作。

### （三）檢修各館緊急照明設施與不堪使用之電池更新。

### （四）先行檢視校區水溝排水設施有無堵塞，並先清除水溝之堵塞

### 物。

### 二、颱風警報發布後之措施：

### （一）注意電視﹑收音機廣播﹑電話查詢有關颱風未來動態消息，

### 並通報週知。

### （二）放置室外物品，易為颱風來襲時造成其它損害者，優先捆綁

### 或暫時移放至安全處所。

### （三）各單位隨即著手官閉門窗﹑水電措施，並檢視有無懸掛物先

### 行收妥。

### 三、颱風登陸時之措施：

### （一）各律定輪值﹑執勤之人員，應日夜警戒堅守崗位，不得擅離

### 崗位。

### （二）輪值人員複檢各館門窗﹑水電是否確實關閉，必要時先關閉

### 電源(注意學生宿舍廚房之鍋爐﹑煤氣開關)。

### （三）各實驗﹑儀器室週邊門窗特須檢視關閉。

### （四）指派輪值人員巡視各辦公處所，遇有損害﹑危險跡象，立即

### 通知防護人員搶救，並與中壢地區消防單位及遠紡內壢廠保

### 持聯繫，並適時請求支援。(聯絡電話：一一九或四五二一六九四

### 。遠紡內壢廠：四五五五一三六。)

### （五）若有特殊情況，請即撥電話向校長報告。

### 四、颱風過境之善後工作：

### （一）有斷漏落之電線，應即設置警告標誌，﹝同時通知電力、電

### 信單位或維修廠商搶修﹞。

### （二）立即清理環境，清除污物，必要時派員噴灑消毒劑。

### 五、高勤官得視颱風強度或實際情況，將各輪值留守人員集中於總務

### 處， 以利靈活調配指揮輪值人員執行防颱任務。

### 六、有關颱風狀況，請值勤召集人將動態及本校情況填寫於「值勤交

### 接簿」以利傳遞訊息與呈閱。

### 七、本校防颱小組，值勤編組人員所須加班費或補休事宜，由人事室辦

### 理。

### 八、本計劃呈請校長核准後實施。