監測頻率一覽表

| 監測項目 | 頻率 | 測量項目 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放流水 | 每年二次 | 總懸浮固體(s.s.) 生化需氧量(COD) 化學需氧量(BOD) 酚 六價鉻 氰化物 銅 鎘 | 環安衛中心／環科中心 |
| 實驗室廢水 | 每年二次 | 總懸浮固體(s.s.) 生化需氧量(COD) 化學需氧量(BOD) | 環安衛中心／環科中心 |
| 飲水機 | 每三個月一次 | 大腸桿菌群 總菌落數 | 環安衛中心／環科中心 |
| 粉塵 | 每年一次 | 總粉塵數 | 環安衛中心／機械工程學系 |
| 有機溶劑作業環境 | 每年一次 | 儀分實驗室－ 四氫口夫喃﹐ 二氯甲烷 物理化學實驗室－ 正丁醇 有機化學實驗室－ 甲醇 | 環安衛中心／化學工程學系 |

核准：										製表：