衝擊試驗機使用注意事項

- 使用前必需確認空壓機開始運轉，並正常供氣給衝擊測試機。

- 操作前先行確認量測用訊號線是否會被衝擊平台拉扯而造成訊號線之損壞。

- 操作衝擊試驗機時，所有動作由一人操作。

- 操作時，操作員以外人員應與衝擊測試機保持安全距離。

- 更換測試膠塊前，必需確認衝擊試驗機已升至更換膠塊高度，並停止運作。

- 該設備使用完畢後，必需將衝擊平台歸零。