電氣設備工作守則

- 凡場所負責人對試驗室動力照明，控制開關及管線位置應充分了解。

- 對工作要熱忱專心，敏捷而慎重。

- 各類儀器電氣設備均須有接地線。

- 電源使用不可過度集中超過負荷。

- 不可用沾濕的手操作電氣設備。

- 實驗中若有引火性蒸氣產生，應注意靜電氣之發生。

- 有關電氣設備檢查及保養，應由合格電氣人員實施，保養前並應關掉電源。

- 排水泵等、移動式電動機械或器具應連接防止觸電用之漏電遮斷裝置。

- 遇有電氣火災或重大電氣故障時，應先切斷電源再行處理。

- 臨時裝置之配線，應避免使用絕緣被覆已損傷或劣化之電線。

- 電氣室非工作人員不得任意進入，同時必須標明通電使用中。

- 不得使用未知或不明規格之工業用電氣器具。

- 高壓設備檢修時應注意殘電處理。

- 電氣設備檢修完成後，應檢查確認安全無其他物品後，才能送電。

- 在地下室及屋頂從事電氣維修時，應2人以上共同維修，避免單人作業。