高架作業安全守則

- 選用高度適當的梯子從事高架作業。

- 確認梯子結構是否有損壞及變形螺絲鬆脫情形。

- 注意工作場所地面是否潮濕平坦，架設梯子切勿其中一角騰空，以免發生危險。

- 使用垂直式梯子應注意防滑及垂直角度，作業時將身體靠實或使用安全帶以防失去身體平衡。

- 使用A型鋁梯應注意梯子要全開，安全扣要裝好，工作時應兩腳分開用力，如在高處作業，應一手抓住緊實物體，以防失去身體平衡。

- 使用2公尺以上工作平台時，應加裝護欄及平衡支架等設備。

- 從事高架作業時，應減少工作時間，應充分休息。

- 身體狀況不良時，應避免從事高架作業。

- 從事高架作業時，應禁止其他人員從底部通過，防止東西掉落或危急高架作業人員安全。