# 元智大學節約用電實施辦法

82.07.26 八十一學年度第四十六次行政會議通過

### 第一條　目標：降低流動用電度數及適時調整尖峰負載用電最佳契約容量值，

### 以達到節約能源，善用能源的目地。

### 第二條　辦法:：

### 一、既設路燈，除了較暗地方維持雙燈，其餘均改為單燈使用。

### 二、辦公室照明除了辦公桌商方區域維持雙燈，其餘地方不影響照度

### 者將改為單燈操作。

### 三、各館、宿舍暨活動中心教室走廊公共區域日光燈，除了較暗區域

### 仍維持每盞四支燈管，其餘均改為每盞燈兩支燈管。

### 四、各館和宿舍與活動中心電梯二樓、三樓及地下室，除了搬運較重

### 物品時才開放，平常禁止開放。

### 五、一般場所及辦公室室內溫度未超過攝氏28度，不得開啟冷氣機，

### 空氣過濾網每三星期至少清洗一次。

### 六、各單位嚴禁使用電暖器、電碗及電鍋，違者呈報處理，擬在各館

### 指定一地點裝設蒸飯機，供大家使用。

### 七、圖書館照明及冷氣，可依規定時間或實際人數開放六樓或七樓，

### 人數少時，可集中到六樓開放，以節省電力。

### 八、圖書館箱型冷氣機，每台控制運轉1小時停15分，以節省電力及尖

### 峰負載電力。

### 九、各館在上班與非上班時間，請各館清潔人員或工讀生配合檢查燈

### 力使用情形，並關掉不必要日光燈。

### 十、嚴禁學生，晚上在實驗室內睡覺或做一些與研究實驗並不相關的

### 事。

### 十一、總務處將作不定期檢查，若違反上述辦法單位，將於行政會議

### 公布名單。

### 十二、本辦法經行政會議通過，報請校長核可後公佈實施。