元智大學環境暨安全衛生中心

實驗室稽查表 (第一級)

系所/實驗室：             /                       稽查日期：       年       月       日

| 項目 | 內容 | 符合 | 不符合 |  | 不適用 | 查核記錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室管理 | 1.訂定實驗室安全衛生工作須知、守則或規範，並公告於入口明顯處 |  |  |  |  |  |
|  | 2.實驗室標示名稱、並張貼安全警語 |  |  |  |  |  |
|  | 3.實驗室自動檢查紀錄表 |  |  |  |  |  |
|  | 4.實驗室空間配置圖 |  |  |  |  |  |
|  | 5.緊急電話聯絡表 |  |  |  |  |  |
|  | 6.逃生通道維持暢通 |  |  |  |  |  |
|  | 7.實驗室整潔 |  |  |  |  |  |
| 化學品 管理 | 1.標示毒化物使用場所 |  |  |  |  |  |
|  | 2.毒化物使用紀錄表 |  |  |  |  |  |
|  | 3.安全資料表(SDS) |  |  |  |  |  |
|  | 4.化學品清楚標示 |  |  |  |  |  |
|  | 5.化學品清單 |  |  |  |  |  |
|  | 6.化學品請購e化 | 已填報 | 未曾填報但會使用 | 不會 使用 | 不適用 |  |
|  | (1)毒化物 |  |  |  |  |  |
|  | (2)一般化學品 |  |  |  |  |  |
| 危險機械 設備管理 | 1. 自動檢查或自動檢點紀錄表 |  |  |  |  |  |
|  | 2.訂定「操作標準作業程序(SOP) 」，並張貼於顯明易見處 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 高壓氣體容器，標明所裝氣體之品名 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 每月定期檢查1次，填寫「氣體鋼瓶檢查紀錄表」 |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 管理 | 1.廢液妥善分類，並貯存於指定之廢液回收桶，並標示圖式及註明主要成分 |  |  |  |  |  |
|  | 2.廢空瓶、廢玻璃妥善分類，並貯存於指定之回收桶 |  |  |  |  |  |
| 改善建議 |  |  |  |  |  |  |

備註：1.依據ISO14001建立之稽核項目分類，以表單建置為主。

2.依據元智大學實驗室分類管理，第1級：列管毒性化學物質運作場所、危險機械與設備運作場所 (稽核頻率：每半年稽核一次)。

實驗室代表簽名\日期：                            稽核人員簽名\日期：

中心主任簽名\日期：

PS-CP-03-CF01(1.2版)／104.05.18修訂