# 校園安全自主檢核表-公共區域專用(填表說明)

說明：

- 本表係依據校園安全日需求訂定之，由總務處負責檢核。若各單位發現公共區域有安全疑慮之處亦可於此表單中呈現。

- 本表之檢查項目可視需求自行增列；以建築物或單一公共區域為檢核單位。

- 本表應於每學年暑假期間排定時間檢查，並於開學前三週回覆環安衛中心。

- 有不合規定者請加註明確地點及說明。

單位名稱：  環安衛中心    建築物/場域名稱：  2館7樓    檢核日期： 108/10/05

| 項次 | 項目 | 安全檢核項目及應注意要點 |  |  | 查核結果 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 (請加註說明) | 不適用 (或無) |  |
|  | 一般安全 | 各單位工程承攬廠商是否遵守「元智大學承攬商勞工安全衛生管理辦法」。並於施工處，設置安全圍籬、警告標示及防護措施，並於施工前於全校電子郵件系統公告工程警示範圍? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 是否確實執行各項公物定期檢查、保養及維護? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 各類門鎖是否正常，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 是否訂有門禁管理作業流程?(除夕至初四由總務處控管) (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 空間場所照明是否足夠? (若否，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  | 走廊夜間照明不足 |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 緊急應變 | 是否針對校園安全疑慮處所，規劃安全路線，建立校園安全地圖並公告、修正及宣導？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 是否設置避難逃生路線圖？(若否，請加註說明) |  |  | ˇ |  |  |  |
|  |  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落情形？ (若是，請加註說明) |  |  | ˇ |  |  | 緊急避難路線指標老舊，亮度不足 |
|  |  | 逃生與疏散路線包含樓梯間是否堆積雜物影響通行？(若是，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明是否可正常使用？(若否，請加註說明) |  |  | ˇ |  |  |  |
|  |  | 是否定期維護檢查避難逃生設備？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 消防設備安全 | 滅火器是否依規定設置，標示顯明，固定放置於取用方便之明顯處所？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 消防栓前是否保持空曠，無物品堆放且紅色警示燈明亮(不可熄滅)？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 滅火器是否無過期，壓力充足？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 緩降機前是否保持空曠並有明顯指示？是否定期保養及維護？(若否，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  | 緩降機老舊且標示已模糊無法辨識 |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 警監設備安全 | 是否針對校園安全疑慮處所，評估裝設監視及緊急求助設施(備)？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 監視（錄）器材設備、緊急求助設施(備)是否定期檢查? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 校園偏僻及陰暗處所是否設置照明或感應設備? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 是否建置校內緊急事件廣播或警示通知設備? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 電器安全 | 通道上使用臨時配線或移動電線是否已妥善固定無絆倒之虞？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 線路開關是否裸露及不正常使用狀況？(若是，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 發電室或受電室內之電路附近是否堆放任何與電路無關之物件？(若是，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 校舍建物安全 | 校舍建物外牆磁磚(混凝土)是否無剝落或有滲漏水現象？(若有剝落或滲漏，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 地下室：樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象？(若是，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 樑柱、牆壁、樓地板是否有無裂縫？(裂縫寬度大於0.3mm以上請加註說明相關位置) (若有裂縫，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 樑柱、牆壁、樓地板混凝土保護層是否無剝落？(若有剝落，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 建物屋頂安全 | 屋頂防水層表面是否無損壞？(如長雜草等) (若長雜草，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 排水管道是否通暢？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 女兒牆是否無損壞？(若有損壞，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 水塔是否無裂縫以及水塔固定設施是否無鬆脫？(若有裂縫或鬆脫，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 鋼棚是否無鏽蝕或螺栓鬆脫？(若有鏽蝕或鬆脫，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 建物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否無鬆脫？(若有設施鬆脫，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 電梯及其他升降設備是否定期維護、保養及檢查？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 其他 | 請加註說明 |  |  |  |  | ˇ |  |
| 填表人 （業務承辦人） |  |  | 單位主管 | 總務長 |  |  | 環安衛中心主任 |  |
| 陳逸華108/10/05 |  |  | 吳紹懋108/10/05 |  |  |  |  |  |