# 校園安全自主檢核表 (填表說明)

說明：

- 本表係依據校園安全日需求訂定之，由教學、行政、研發各單位負責所轄區域之檢核。

- 本表之檢查項目各單位可視需求自行增列。公共區域檢核請填「校園安全自主檢核表-公共區域專用」。

- 本表應於每學年暑假期間排定時間檢查，並於開學前三週回覆環安衛中心。

- 有不合規定者請加註明確地點及說明。

單位名稱：環安衛中心  地點：2館R2709(環安衛中心辦公室) 檢核日期：108/10/05

| 項次 | 項目 | 安全檢核項目及應注意要點 |  | 查核結果 |  |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 |  | 否 (請加註說明) | 不適用 (或無) |  |
|  | 一般安全 | 是否確實執行各項公物定期檢查、保養及維護? (若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 各類門鎖及電動門（鐵捲門）啟動時是否良好堪用，是否有警示管理?(若否，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  | R2709門鎖故障 |
|  |  | 是否訂有門禁管理作業流程? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 空間場所照明是否足夠? (若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 緊急應變 | 是否設置避難逃生路線圖？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落？(若是，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 逃生與疏散路線包含樓梯間是否堆積雜物影響通行？(若是，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明是否可正常使用？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 是否建立家長及學生緊急聯絡資料？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 消防設備安全 | 滅火器是否依規定設置，標示顯明，固定放置於取用方便之處所？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 緩降機前是否保持空曠，無物品堆放，且有明顯標示？ (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 滅火器是否無過期，壓力是否充足？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 滅火器是否定期保養及檢查時間？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 警監設備安全 | 監視（錄）器材設備、緊急求助設施(備)是否定期檢查? (若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 電器安全 | 通道上使用臨時配線或延長線是否依規定固定妥當，無絆倒之虞？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 線路開關是否裸露及經常跳電之狀況？(若是，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 配電盤附近是否保持淨空？(若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 實驗室電器機具設備是否設有漏電斷路器及自動檢查表並留有紀錄？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 校舍建物安全 | 其他(針對教室內、實驗室、辦公室，無龜裂、混凝土剝落、漏水等情形) (若是，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  |  |
|  | 建物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫？(若是，請加註說明) |  |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否固定？ (若否，請加註說明) |  | ˇ |  |  |  |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 危險物品管理 | 易燃物品是否按照規定儲存與管理？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 鋼瓶及放置藥物等物品之櫥櫃是否固定妥當？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 廢棄物是否按照規定處理？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | SDS、毒化物標示及緊急聯絡資訊是否確實？是否設有專人管理？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  |  | 其他(請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 危險性機械設備 | 危險性機械設備防護裝置是否設有漏電斷路器及自動檢查表並留有紀錄？緊急聯絡資訊是否確實？是否設有專人管理？(若否，請加註說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
|  | 其他 | (請說明) |  |  |  |  | ˇ |  |
| 填表人 （業務承辦人） |  |  | 單位主管 |  | 環安衛中心主任 |  |  |  |
| 陳逸華108/10/05 |  |  | 吳紹懋108/10/05 |  |  |  |  |  |