系實驗室檢查表                    檢查人員：                                  檢查日期：

| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢玻璃、廢液分類標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火器、急救箱位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出入門通道暢通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配電盤標示電源標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽風機正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品櫃標示擺設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自配藥品及抽屜標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶標示、固定擺設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整潔、電源線固定、使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機特化物檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質安全資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品危害物質清單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒化物運作記錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽風櫃檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶、空壓機檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護用具檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急聯絡電話表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急斷電裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒化物運作場所圖示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職災通報聯絡圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室安全手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陪同檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

結果圖形： 良好  ○  待改進  △   差 ╳  無此項目▆                                     修訂日期 950415

系實驗室檢查表          檢查人員：                                               檢查日期：

| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢玻璃 廢液分類標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火器 急救箱位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出入門 通道暢通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配電盤標示、電源標示 |  |  |  | △ |  |  |  |  |  | 合 |
| 抽風機正常運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品櫃標示 擺設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自配藥品及抽屜標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶標示 固定 擺設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整潔 電源線固定及使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機 特化物檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物質安全資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品危害物質清單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒化物運作記錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽風櫃檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶 空壓機檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護用具檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急聯絡電話表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急斷電裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒化物運作場所圖示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職災通報聯絡圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室安全手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陪同檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

結果圖形： 良好 ○  待改進  △   差 ╳  無此項目▆                                     修訂日期 950415