系高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點紀錄表

設置地點：								 檢查日期：  年  月  日

單位主管：								 檢查人員：

檢查類別： □容器 □鋼瓶      氣體名稱：

| 項次 | 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 是否有固定 |  |  |  |
| 2. | 內容物名稱是否有明顯標示 |  |  |  |
| 3. | 柱塞是否無洩漏 |  |  |  |
| 4. | 調壓器是否正常，是否無洩漏 |  |  |  |
| 5. | 高壓皮管、銅管是否無損壞 |  |  |  |
| 6. | 流量計是否無損壞洩漏 |  |  |  |
| 7. | 共同輸送管路是否無損壞、 腐蝕、洩漏 |  |  |  |
| 8. | 空瓶處理情況是否良好 |  |  |  |
| 9. | 是否置于陰涼非陽光直射處 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1檢查結果正常打(ˇ)、異常打(×)。 2. |