元智大學實驗室廢氣處理規範資料調查表

97.02.16

| 項次 | 單位 | 實驗室名稱 | 使用頻率較高的化學品種類 | 排氣系統(抽風櫃、氣罩等) 數量 | 有無廢氣處理設備及數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化材系 | 普通化學暨分析實驗室 | 硝酸鋁、硝酸鉛、氫氧化鈉、乙醇、甘油、乙醚、氨水、乙二醇、硫酸 | 抽風櫃*4 活動型抽風氣罩*40 | 活性碳處理*2 |
| 2 | 化材系 | 有機化學暨材料實驗室 | 碳酸氫鈉、氯化鈉、海砂、苯甲酸、硬脂醇、硫酸、冰醋酸、乙酸乙酯、乙醇、乙醚、丙酮、正己烷 | 抽風櫃*4 活動型抽風氣罩*40 | 活性碳處理*2 |
| 3 | 化材系 | 物化與材料實驗室 | 甲醇、氫氧化鈉、過氧化氫、氯化氫、醋酸、酒精、異丙醇、氯化鉀、丙酮、酚 | 抽風櫃*2 氣罩*6 | 活性碳處理*2 |
| 4 | 化材系 | 儀器分析實驗室 | 乙苯、苯、甲苯、鹽酸、正丁醇、乙醇、甲醇、四氫夫喃、氮氣、乙炔 | 抽風櫃*2 | 無 |
| 5 | 化材系 | 化工與材料實驗室 | 乙醇、乙酸乙酯、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸、氯化鈉 | 活動式氣罩 | 無 |
| 6 | 化材系 | 材料加工實驗室 | 無 | 無 | 無 |
| 7 | 化材系 | 環境奈米觸媒實驗室 | 丙酮、氨水、醋酸、硼酸、氯化鈷、氯仿、乙二醇、硝酸鐵、硝酸鎳、硼氫化鈉 | 抽風櫃*1 | 活性碳吸附*1 |
| 8 | 化材系 | 超微細功能材料實驗室 | 丙酮、氨水、醋酸、硼酸、氯化鈷、氯仿、乙二醇、硝酸鐵、硝酸鎳、硼氫化鈉 | 抽風櫃*1 | 活性碳吸附*1 |
| 9 | 化材系 | 分子材料實驗室 | 氯仿、m-甲酚、氯苯、二氯甲烷、過氧化氫、丙酮、乙二醇、乙醇、1-丙醇、硫酸 | 抽風櫃*2 | 活性碳處理*1 |
| 10 | 化材系 | 生化觸媒實驗室 | 氯仿、無水葡萄糖、甲醇、草酸、氧氣、空氣、氫氣、乙睛、乙醇、丙酮 | 抽風櫃*2 | 活性碳吸附*1 |
| 11 | 化材系 | 觸媒反應實驗室 | 無水檸檬酸、無水乙醇、鹽酸、甲醇、硝酸、石英砂、檸檬酸鈉、硫酸、20%氧氣＋80%氦氣、4%一氧化碳＋96%氦氣 | 通風櫃*4 | 活性碳處理*3 |
| 12 | 化材系 | 薄膜與生物科技實驗室 | 甲醇、1-丙酮、乙醇、鹽酸、聚羥基丁酸酯-共-聚羥基戊酸酯 、聚羥基丁酸酯-共-聚羥基已酸酯、三氯甲烷、N,N-二甲基甲胺、甲苯、"四氫呋喃 | 抽氣櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 13 | 化材系 | 高分子物理與燃料電池膜電極組實驗室 | 二甲基乙醯胺、甲醇、異丙醇、磷酸、丙酮、二甲基甲醯胺、聚磷酸、3，3-二胺基聯苯胺、間苯二甲酸、氯化锂、氫氧化鈉 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 14 | 化材系 | 高分子電解質與燃料電薄膜實驗室 | 二甲基乙醯胺、甲醇、異丙醇、磷酸、丙酮、二甲基甲醯胺、聚磷酸、3，3-二胺基聯苯胺、間苯二甲酸、氯化锂、氫氧化鈉 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 15 | 化材系 | 電化學與工程實驗室 | 氧氣、氮氣、空氣、乙二醇、鹽酸、甲醇、異丙醇 | 無 | 無 |
| 16 | 化材系 | 分離技術實驗室 | 甲醇、氫氧化鈉、酒精、異丙醇、硫酸、甘油、葡萄糖、TOC乾燥劑、樹脂XAD-7、樹脂XAD-6、樹脂XAD-16、樹脂XAD-4、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、陽離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、離子交換樹脂、、離子交換樹脂、離子交換樹脂、氮氣、二氧化碳 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 17 | 化材系 | 表面接著實驗室 | 鹽酸、氫氧化鈉、乙二醇、1-丙醇、氧化鋁、四氫口夫喃、乙醇、氧化鋁、聚乙烯醇、氯仿 | 抽風櫃*2 | 活性碳處理*1 |
| 18 | 化材系 | 精密儀器中心(5間) | 液氮 | 無 | 無 |
| 19 | 化材系 | 液晶光電實驗室 | 甲基丙烯酸甲酯、異丙醇、四氫呋喃、正己烷、丙酮、乙醇、醋酸酐、冰醋酸 | 抽風櫃 | 活性碳處理*1 |
| 20 | 化材系 | 光電與陶瓷材料實驗室 | 氮氣、乙睛、鹽酸、酒精、異丙醇、四乙基矽酸鹽、二氧化鈦（奈米）、聚乙烯醇縮丁醛(B90) 、聚乙烯醇縮丁醛(B98) 、聚乙烯醇、二氧化矽 | 無 | 無 |
| 21 | 化材系 | 超微粉系統工程實驗室 | 異丙醇、甲醇、乙醇、丙酮、四氯化錫、乙炔、氮氣、氧氣、氬氣、一氧化碳、三甲氧基苯基硅烷、乙醯乙酸乙酯 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 22 | 化材系 | 先進半導體封裝與材料實驗室 | 丙酮、乙醇、鹽酸、硝酸 | 無 | 無 |
| 23 | 化材系 | 能源材料實驗室 | 丙酮、鹽酸、碳酸鋇、硝酸鈷、硝酸鋅、氨水、氫氧化鈉、硫酸、 醋酸、原鈦酸四丁酯、酒精 | 抽氣櫃 *1 抽風罩 *1 排風扇 *3 | 活性碳處理*1 |
| 24 | 化材系 | 電漿表面工程實驗室 | 氬氣、丙酮 | 無 | 無 |
| 25 | 化材系 | 生物煉製及製程實驗室 | 氫氧化鈉 鐵氫化鉀 葡萄糖 酒精 冰醋酸 甲醇 乙醚 鹽酸 牛血紅素 牛血清蛋白 Tris Buffer 磷酸二氫鉀 | 抽風櫃*2 | 活性碳處理*1 |
| 26 | 生技所 | 生物技術教學實驗室(R2203) | 無 | 無菌操作台*1 | 無 |
| 27 | 生技所 | 微生物生理與生化實驗室(R2321) | 氯仿、鹽酸、丙醇、1,2-二氯乙烷 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 28 | 生技所 | 微生物遺傳與基因體實驗室 (R2322) | 無 | 無菌操作台*1 | 無 |
| 29 | 生技所 | 貴重儀器室 (R2323) | 無 | 無 | 無 |
| 30 | 生技所 | 生化工程實驗室 (R2326) | 氯仿、三氯甲烷、二氯甲烷、乙晴 | 抽風櫃*1 | 活性碳處理*1 |
| 31 | 生技所 | 細胞培養室 (R2326) | 戊二醛 | 無菌操作台*2 | 無 |
| 32 | 機械系 | 空氣品質實驗室(3422) | 苯、硝酸、硫酸、丙酮、甲醛、異丙醇、精製酒精 95%、層析用甲醇 、氮氣、氧氣 | 抽風式藥品櫃*1，風式操作櫃*1，抽氣設備*1 | 無 |
| 33 | 機械系 | 微奈米共同實驗室(3007) | 甲醇99.9%、乙醇95%、異丙醇100%、丙酮100%、硫酸96%、硝酸70%、磷酸85%、鹽酸37%、HF 49%、BOE(6:1) 、雙氧水30%、氨水29%、氮氣、氧氣、氬氣 | 抽風式化學儲存櫃*1、抽風式廢液儲存櫃*1、抽風式操作櫃*2 | 無 |
| 34 | 機械系 | 精密機械實驗室3014 | 甲醇、丙酮、磷酸、磷酸、硫酸、鹽酸、乙醇、氧氣、氮氣、甘油 | 抽風式藥品櫃*1，抽氣設備*1 | 無 |
| 35 | 藝創系 | 木工實驗室 | 無 | 集塵器*4 | 空氣過濾器*3 |
| 36 | 綠科中心 | 燃料電池中心、TEM實驗室 | 丙酮、異丙醇、甲醇、硫酸、氧化鋁溶液、乙醇、異丙醇、氫氧化鈉、氯化氫、硝酸 | 抽氣櫃*3 藥品櫃*4 | 抽氣櫃*3 藥品櫃*4 |
| 37 | 環科中心 | 環境分析檢測實驗室 | 硫酸亞鐵銨、芳香碳氫化合物、苯、三氯甲烷(氯仿)、葉綠素 A 標準品、六價鉻 標準液、二硫化碳、葯用酒精(乙醇95%)、大腸菌培養基(LES)、氫氟酸 40％、ICP 21種混合標準液、大腸桿菌培養基(LST)、甲醇、m-HPC培養基、硝酸、鄰苯二甲酸氫鉀、鉻酸鉀、氫氧化鉀、Voc Mix Std、氫氧化鈉、十二烷基苯磺酸鈉（SDS）、氯化鈉、硫酸銀 | 抽氣櫃*22 | 每座皆有連接處理系統。經收集之廢氣，最終經洗滌塔處理後再排出。 |