| 附表一 元智大學局限空間作業場所公告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱 |  |  |  | 作業項目 |  |  |  |
| 施工單位 |  |  |  | 承攬商 |  |  |  |
| 施工須知 |  | 注意事項 |  |  |  |  |  |
| 有罹患缺氧症或其他危害之虞事項 |  | 缺氧、中毒、火災、爆炸、感電、墜落、被夾(捲)、電弧灼傷、燒傷、穿刺(切割)傷、滑倒、崩塌、物體飛落。 |  |  |  |  |  |
| 作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可使得進入之重要性 |  | 1.勞工如未經許可，則不確知有上述各項之危害及應採取之防 範措施。 2.若發生緊急危害時，能確實掌握作業人員及現場狀況，俾能 及時救援。 |  |  |  |  |  |
| 進入該場所時應採取之措施 |  | 1.經工作場所負責人或現場作業主管簽證許可，始得進入。 2.進入前應先通風、檢測，確認氧氣及有害氣體濃度低於標準 值。 3.監視人員應隨時監視，如發覺異常應即與工作場所負責人、 現場作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。 4.作業中應採取連續確認並持續通風換氣。 5.通風時吸氣口不得置於發電機及車輛排氣孔下風處。 6.局限空間內部禁止使用內燃機具。 7.設置安全上下設備(含垂直母索及防墜器)供人員使用；人員 應繫背負式安全帶、救生索。 |  |  |  |  |  |
| 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式 |  | 1.緊急措施：(1)有立即危險之虞時應使人員退避至安全場所。 (2)現場急救、搶救。 (3)撥打119尋求協助，迅速就醫。 2.緊急聯絡：無線對講機、行動電話 |  |  |  |  |  |
| 呼吸防護具、測定儀器及聯絡設備放置場所 |  | 置於作業場所明顯處供緊急救援用。個人防護具及連絡設備隨身攜帶。 |  |  |  |  |  |
| 現場監視人員及缺氧作業主管姓名 |  | 缺氧作業主管： 行動電話： 監視人員： 行動電話： |  |  |  |  |  |
| 有害氣體種類及濃度標準 |  | 氧氣 | 一氧化碳 |  | 硫化氫 |  | 可燃性氣體 |
|  |  | 18%~23% | 35ppm以下 |  | 10ppm以下 |  | 爆炸下限值30%以下 |
| 其他作業安全應注意事項 |  | 1.進入作業場所務必配戴安全帽，並扣上頤帶。 2.嚴禁飲用含酒精成分之飲料。 3.確實依作業需求穿戴各式防護具及個人安全警示器。 |  |  |  |  |  |