附表三

元智大學局限空間作業前檢點表

施工事業單位名稱：__________________________ 作業種類：__________________________

作業地點(如水塔編號)：____________________________________________________________

實施檢點人姓名：____________________________ 職務：______________________________

檢點時間：         年        月        日        時        分

| 項次 | 辦理項目 | 辦理情形 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 是否設置適當通風設備，並維持運轉。 |  |  | 1.風量已足夠 2.風管已延至井底 |
| 2 | 是否置備氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃性氣體等測定儀器，並隨時監測。 |  |  | 氧氣濃度：_____％(＞18％) 硫化氫：___PPM(＜10PPM) 一氧化碳：___PPM(＜35PPM) 可燃性氣體爆炸下限：___％(＜30%) |
| 3 | 是否於作業時指定缺氧作業主管從事監督及管理。 |  |  | 姓名： 受訓證字號： |
| 4 | 是否依規定申請局限空間作業進入許可，並獲核准施工。 |  |  |  |
| 5 | 是否指派監視人員隨時監視作業狀況，及設置急救人員。 |  |  | 1.未設置監視人員 2.未設置急救人員 |
| 6 | 作業人員與外部連繫設備及方法。 |  |  | 1.使用呼叫器 2.其他___________ |
| 7 | 是否於局限空間(缺氧危險)作業場所公告注意事項。 |  |  |  |
| 8 | 是否實施局限空間作業(缺氧危險)安全衛生勞工教育訓練。 |  |  |  |
| 9 | 是否置備個人防護具及安全設備 (如安全帶、安全索、空氣呼吸器….)。 |  |  |  |
| 10 | 對於離地面高差2公尺以上開口(如人口井四周)，是否設置護欄及防墜設施。 |  |  |  |
| 11 | 垂直固定梯、局限空間等高處或傾斜面移動，是否採用符合國家標準14253規定之背負式安全帶及捲揚式防墜器。 |  |  |  |
| 12 | 使用臨時用電、交流電焊機等，是否分別使用漏電斷路器及自動電擊防止裝置。 |  |  | 1.未使用臨時用電 2.未使用交流電焊機 |
| 13 | 勞工作業是否正確使用安全帶、安全帽及上下設備使用防墜設備。 |  |  | 1.未使用安全帶 2.未使用安全帽 3.未使用防墜器 |
| 14 | 作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴安可偵測人員活動情形之裝置。 |  |  | 1.已使勞工配戴裝置 2.未超出監事人員目視範圍 |
| 15 | 置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。 |  |  | 1.已置備緊急救援設備 2.其他______________ |

註： (1)本檢核表應於每一局限空間危險作業場所，作業時填寫1張。

(2)本查核表應確實填寫並妥善保存3年。

施工單位工作場所負責人審查後簽名：____________________