元智大學____實驗室安全衛生自動檢查記錄表 （範例）

實驗室      檢查月份：　　年　　月

| 檢查項目 | 檢查要點 |  | 檢查結果 符合 ○ 不符合 ╳ | 自行改善結果或建議改善作法 | 單位 主管 意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藥品櫃 | 1 | 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位 |  |  |  |
|  | 2 | 藥品名稱是否標示清楚 |  |  |  |
|  | 3 | 管制藥品及放射性物質是否置於上鎖的櫃子 |  |  |  |
|  | 4 | 藥品櫃內有無藥品洩漏情形 |  |  |  |
| 高壓氣體 鋼瓶 | 1 | 鋼瓶是否固定 |  |  |  |
|  | 2 | 各種錶壓是否正常 |  |  |  |
|  | 3 | 接頭部份有無溢出洩漏 |  |  |  |
|  | 4 | 各種鋼瓶成份是否標示清楚 |  |  |  |
|  | 5 | 鋼瓶儲存間是否有易燃物 |  |  |  |
|  | 6 | 鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏 40 度 |  |  |  |
| 排煙櫃 | 1 | 排煙櫃操作是否正常 |  |  |  |
|  | 2 | 馬達啟動時室內音量是否正常 |  |  |  |
|  | 3 | 控制風速在每秒 0.5 公尺以上 |  |  |  |
| 緊急淋浴 洗眼設備 | 1 | 有無測試緊急淋浴裝置之功能 |  |  |  |
|  | 2 | 有無測試緊急洗眼裝置之功能 |  |  |  |
|  | 3 | 檢測水質之外觀顏色 |  |  |  |
| 安全衛生 設施 | 1 | 是否備有安全帽、安全鞋、手套、防塵防毒、 口罩、安全眼鏡、實驗衣等必要之防護具 |  |  |  |
|  | 2 | 特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具 |  |  |  |
| 消防滅火 設施 | 1 | 是否備有滅火器並置放於明顯處並標示 |  |  |  |
|  | 2 | 是否備有防火毯及濃煙逃生袋 |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器是否定期更新無過期 |  |  |  |
|  | 4 | 檢驗人員有無定期實施消防器材使用訓練 |  |  |  |
| 污染防治 設施 | 1 | 廢溶劑貯存場所溫度是否超過攝氏 50 度 |  |  |  |
|  | 2 | 貯存之內容是否標示清楚 |  |  |  |
|  | 3 | 固體廢棄物是否分類貯存 |  |  |  |
|  | 4 | 放射性元素貯存及工作處是否有明顯標示 |  |  |  |
| 實驗室內 整體環境 條件 | 1 | 緊急照明系統是否良好 |  |  |  |
|  | 2 | 室內保持整潔、通道明確、無積水情形 |  |  |  |
|  | 3 | 物品器材放置有條不紊並有防傾到措施 |  |  |  |
|  | 4 | 電線、接頭及插座是否有損壞情形 |  |  |  |
|  | 5 | 實驗室區域與休息區域是否有明顯區隔 |  |  |  |
|  | 6 | 緊急疏散標示是否清楚 |  |  |  |
| 緊急應變 及災害防 止計劃 | 1 | 是否訂定安全衛生工作守則 |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂定完整之緊急應變計劃 |  |  |  |
|  | 3 | 處理緊急應變人員進行應變訓練演練 |  |  |  |
|  | 4 | 有無針對人員進行緊急應變訓練 |  |  |  |
|  | 5 | 各種意外是否完整紀錄並加以分析檢討 |  |  |  |

1.本表檢查結果缺失須修繕者，應於提出本表時同時提修繕單申請修繕。其餘缺失請自行改善。

2.本檢查表應保存三年備查。

填報人：	實驗室負責人：	科主任：